## Arkusz1
WYNIKI POMIARÓW I OBLICZENIA
nr pomiaru | ilość śladów | gęstość śladów Np. | współczynnik kalibracji - k = | 0.0022
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | czas ekspozycji - t[h] = | 2952
3 | 2 | 72.0484
4 | 0 | 0 |  | 0.094
5 | 2 | 72.0484
6 | 2 | 72.0484 |  | 0.027759
7 | 1 | 36.0242
8 | 0 | 0 |  | 37.4652
9 | 1 | 36.0242
10 | 0 | 0 |  | 5.7688
11 | 3 | 108.0726
12 | 3 | 108.0726
13 | 1 | 36.0242 | s max = | 0.028353
14 | 0 | 0 | s min = | 0.027172
15 | 2 | 72.0484
16 | 1 | 36.0242 |  | 0.00059062
17 | 0 | 0
18 | 3 | 108.0726
19 | 1 | 36.0242 | N max = | 3
20 | 0 | 0 | N min = | 0
21 | 1 | 36.0242
22 | 0 | 0 |  | 110.422
23 | 1 | 36.0242
24 | 1 | 36.0242
25 | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0
27 | 1 | 36.0242
28 | 3 | 108.0726
29 | 1 | 36.0242
30 | 0 | 0 |  | 55.211
31 | 1 | 36.0242
32 | 3 | 108.0726
33 | 2 | 72.0484
34 | 0 | 0 |  | 8.5013
35 | 0 | 0
36 | 2 | 72.0484
37 | 2 | 72.0484 | Sa to wyniki pomiarów przeprowadzonych pod mikroskopem oraz obliczenia stężenia radonu a także niepewności pomiarowej.
38 | 1 | 36.0242
39 | 1 | 36.0242
40 | 2 | 72.0484 | Promień widzianego pod mikroskopem obszaru został wyznaczony za pomocą siatki dyfrakcyjnej.
41 | 2 | 72.0484
42 | 0 | 0 | Zarówno obliczenia stężenia jak i niepewności pomiarowej zostały przeprowadzone według otrzymanych wzorów. Z powodu niewielkich wyników otrzymana niepewność pomiarowa była znacznie większa od obliczonego stężenia, dlatego też w celu otrzymania mniejszej niepewności pomiarowej przeprowadzone zostały kolejne obliczenia z wykorzystaniem innych metod.
43 | 0 | 0
44 | 3 | 108.0726
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 1 | 36.0242
48 | 2 | 72.0484
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | Dwie kolejne metody obliczeń zostały przedstawione na kolejnych stronach.
| śr. ilość śladów | śr. gęstość śladów Np.
| 1.04 | 37.4652