## Arkusz1
nr pomiaru | ilość śladów | gęstość śladów Np. | współczynnik kalibracji - k = | 0.0022
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | czas ekspozycji - t[h] = | 2952
3 | 2 | 72.0484
4 | 0 | 0 |  | 0.094
5 | 2 | 72.0484
6 | 2 | 72.0484 |  | 0.027759
7 | 1 | 36.0242
8 | 0 | 0 |  | 37.4652
9 | 1 | 36.0242
10 | 0 | 0 |  | 5.7688
11 | 3 | 108.0726
12 | 3 | 108.0726
13 | 1 | 36.0242
14 | 0 | 0
15 | 2 | 72.0484
16 | 1 | 36.0242
17 | 0 | 0
18 | 3 | 108.0726
19 | 1 | 36.0242
20 | 0 | 0
21 | 1 | 36.0242
22 | 0 | 0
23 | 1 | 36.0242
24 | 1 | 36.0242
25 | 0 | 0
26 | 0 | 0
27 | 1 | 36.0242
28 | 3 | 108.0726
29 | 1 | 36.0242
30 | 0 | 0
31 | 1 | 36.0242
32 | 3 | 108.0726
33 | 2 | 72.0484
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 2 | 72.0484
37 | 2 | 72.0484
38 | 1 | 36.0242
39 | 1 | 36.0242
40 | 2 | 72.0484
41 | 2 | 72.0484
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 3 | 108.0726
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 1 | 36.0242
48 | 2 | 72.0484
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0
| śr. ilość śladów | śr. gęstość śladów Np.
| 1.04 | 37.4652
nr pomiaru |  |  | s max = | 0.028353
1 | 1.0816 |  | s min = | 0.027172
2 | 1.0816
3 | 0.9216 |  |  | 0.00059062
4 | 1.0816
5 | 0.9216
6 | 0.9216 |  |  | 1.049
7 | 0.0016
8 | 1.0816
9 | 0.0016
10 | 1.0816 |  |  | 76.8907
11 | 3.8416
12 | 3.8416
13 | 0.0016 |  |  | -0.31758
14 | 1.0816
15 | 0.9216
16 | 0.0016 |  |  | 38.6041
17 | 1.0816
18 | 3.8416
19 | 0.0016 |  |  | 5.9442
20 | 1.0816
21 | 0.0016
22 | 1.0816 |  | Trzecia metoda opierała się na metodzie drugiej, jednak w tym przypadku niepewność pomiarowa powierzchni nie została pominięta co spowodowało wzrost niepewności pomiarowej stężenia radonu.
23 | 0.0016
24 | 0.0016
25 | 1.0816
26 | 1.0816
27 | 0.0016
28 | 3.8416
29 | 0.0016
30 | 1.0816
31 | 0.0016
32 | 3.8416
33 | 0.9216
34 | 1.0816
35 | 1.0816
36 | 0.9216
37 | 0.9216
38 | 0.0016
39 | 0.0016
40 | 0.9216
41 | 0.9216
42 | 1.0816
43 | 1.0816
44 | 3.8416
45 | 1.0816
46 | 1.0816
47 | 0.0016
48 | 0.9216
49 | 1.0816
50 | 1.0816