Energetyka mojego miasta w systemie elektroenergetycznym UE – szkic informacyjny

Współpraca krajowego systemu elektroenergetycznego z systemem Unii    Europejskiej.

- Polski system elektroenergetyczny wchodzący w skład grupy CENTREL (energetyka Czech, Węgier, Polski) został w roku 1995 połączony z systemem Unii  Europejskiej noszącym nazwę UCPTE:

- krajowy system stał się częścią systemu elektroenergetycznego działającego według wysokich norm jakościowych;

- taka integracja przyniesie energetyce polskiej wymierne korzyści, wśród których należy przede wszystkim wymienić:

- poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju;

- wzrost niezawodności i jakości dostarczanej klientom energii elektrycznej;

- zmniejszenie kosztów wytwarzania energii;

- nowe możliwości w handlu energią elektryczną;

- ułatwienie realizacji tranzytów energii elektrycznej przez polski system elektroenergetyczny;

- możliwość ograniczenia wielu kapitałochłonnych i nieobojętnych ekologicznie inwestycji 
w sferze wytwarzania;

- w długotrwałej perspektywie wystąpi możliwość zmniejszenia cen energii elektrycznej wynikającej 
z konieczności obniżenia kosztów wytwarzania energii na konkurencyjnym wspólnym rynku europejskim.

# Energetyka w Nysie

- Na terenie Nysy znajdują się dwie elektrownie wodne, które do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystują energię przepływu wody. Energia ta zależy od różnicy poziomów i objętości wody dopływającej do elektrowni.

- elektrownia przepływowa „ Nysa ”- na rzece Nysa Kłodzka wykorzystuje naturalne zasoby wody i jej energię:

- moc 740 kW;

- przepływ rzeki 350 m3/s;

- przepustowość turbiny 40,4 m3/s

- spad 3,4 m.

- rok produkcji 1914 – 1927

- turbina Francissa

- rozdzielnia wnętrzowa 15 kV

- elektrownia zbiornikowa „Głębinów” w celu wytwarzania spadu wykorzystuje zaporę tworzącą spiętrzenie wody w jej korycie (jest to zbiornik)

- moc 3,04 MW

- przepustowość turbiny 40 m3/s;

- spad 9,5 m.;

- rok produkcji 1971;

- turbina Kaplana;

- rozdzielnia wnętrzowa 15 kV.

- Nysa jest zasilana z dwóch GPZ (Główne Punkty Zasilające):

- GPZ „Hajduki” -  110 kV/ 15 kV:

- jest zaliczana do najnowocześniejszych rozdzielni w Polsce, ekologicznych zgodnych 
z europejskimi normami;

- linie zasilające to: Paczków, Głogówek, Grodków, Zdzieszowice, GPZ „Orlęta”;

- wychodzi z niej około 20 linii kablowych średniego napięcia;

- GPZ „Orlęta” 110kV/15kV:

- jest to stara rozdzielnia;

- linie zasilające z Ziębic oraz GPZ „Hajduki”;

- linii wychodzących średniego napięcia jest około 18.

- Na terenie miasta Nysy znajduje się około 130 rozdzielni średniego napięcia (według danych 
z kwietnia 2002 r.).

- Do końca 2002 roku stosowaliśmy w sieci niskiego napięcia (nn) – napięcie 220/380V. 
Od 1 stycznia 2003 roku w nyskiej sieci nn wprowadzono zgodnie z normami UE napięcie 230/400V. Proces zmiany napięcia w całej Polsce powinien być zakończony w grudniu 2003 r.

Opracowała:

mgr inż. Danuta Gąsiorek